## pag. 1
Progetto Biomasse - schede tecniche per la raccolta dati
TIPOLOGIA DI IMPIANTO |  | BIOGAS
|  | Digestore anaerobico [1] : | Mesofilo monostadio
|  | Denominazione impianto [2] : | CASCINA BAROSI 2 BIOGAS
|  | Anno di realizzazione [3] : | 2010
PROFILO DELL'AZIENDA AGRICOLA |  | Nome Impresa Agricola [4] : | CASCINA BAROSI DI BENEDETTA ROSPIGLIOSI
Regime Fiscale [5]:
Regime IVA [5]:
|  | Sede: operativa | Via: | CASCINA BAROSI |  | n.
|  |  | Comune | ANNICCO |  | ( CR )
|  | Recapiti : | tel: | 338-6812591 | sito internet: | www.cascinabarosi.it
|  | Superficie agricola aziendale: [6] | ha 90
[1] specificare la tipologia tecnologica dell'impianto. Es. Specificare se si tratta di digestori ad uno o più stadi e se termofili, mesofili o altro.
[2] Indicare la denominazione dell'impianto in base alla qualifica IAFR ottenuta dal GSE.
[3] Inserire l'anno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
[4] Inserire la denominazione dell'impresa agricola registarta presso la C.C.I.A.
[5] Specificare brevemente il regime reddituale ( tassazione catastale o reddito d'impresa ) e il regime IVA ( regime IVA speciale agrario o ordinario ) derivante dall'attività connessa di impresa agricola per la produzione energetica
[6] inserire il numeto totale di ettari di proprietà o in disponibilità dell'azienda agricola

## pag. 2
CARATTERISTICHE IMPIANTO | Impianto di cogenerazione
| Potenza elettrica nominale [7] : | kWe | 280
| Potenza termica recuperabile [8] : | kWt | 306 kWt (con 148 kWt da recupero fumi motore)
| Produzione elettrica per trimestri [9] 2012 | Gen-Mar | kWhe | 507872
|  | Apr-Giu | kWhe | 494193
|  | Lug-Set | kWhe | 499676 |  | TOTALE
|  | Ott-Dic | kWhe | 511189 |  | 2012930 | PRODUZIONE CONSEGNATA IN RETE
| Autoconsumo impianto [10] : | 6.9% |  |  |  | 2161894 | PRODUZIONE LORDA
| Destinazione dell'energia elettrica [11] : | cessione totale T.O |  |  |  | 6.89% | AUTOCONSUMO E PERDITE DI TRASFORMAZIONE
| Destinazione energia termica e percentuale di recupero su base annuale [12] : | termostatazione impianto, sala mungitura, acqua vitelli, aula didattica 240 mq, 4 abitazioni >60%
[7] inserire la POTENZA ATTIVA NOMINALE elettrica in kWe. Il dato è indicato sulle targhe degli alternatori ( generatori ) e si ricava moltiplicando la POTENZA APPARENTE NOMINALE espressa in KVA per il FATTORE DI POTENZA COS φ , indicato in targa. |  |  |  |  | 350 KVA
[8] Inserire la POTENZA TERMICA EFFICIENTE NETTA in kW indicata dalla casa costruttrice
[9] Scrivere la produzione per ogni trimestre dell'anno solare precedente |  |  |  |  | produzione consegnata
[10] inserire la % di autoconsumo di energia elettrica dei servizi ausiliari d'impianto nei casi in cui questi sono alimentati dall'impianto stesso, incluse le perdite di trasformazione e di linea. |  |  |  |  | differenza tra produzione lorda e produzione consegnata
[11] Specificare brevemente la destinazione della produzione di energia elettrica. Es. parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dei processi produttivi aziendali; parziale vendita al GSE con meccanismo del RID; cessione totale con meccanismo della T.O.; ec...
[12] Specificare brevemente l'utilizzo di energia termica e se destinata ad edifici indicare i mc riscaldati

## pag. 3
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA | Materia prima utilizzata [13]
| Tipologia Aziendale |  |  |  | Extra aziendale | tot biomassa | Resa biogas | CH4
| Colture Dedicate | ha | t tal quale | resa t/ha | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| insilato di mais | 39 | 2535 | 65 |  | 2535 | 210 |  | 7
| segale | 26 | 910 | 35 |  | 910 | 170 |  | 4 | 213850
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0
| Effluenti Zootecnici | n. capi [14] | t tal quale | resa t/n | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
| bovini liquane | 400 | 7850 |  |  | 7850 | 40
| bovini letame | 400 | 700 |  |  | 700 | 60
| avicoli |  |  |  |  | 0
| altro (specificare) |  |  |  |  | 0
| Sottoprodotti |  | t tal quale |  | t tal quale |  | Nm3/t tal quale | %
0
0
0
0
0
0
[13] La resa e la biomassa totale vengono calcolati automaticamente dal foglio di calcolo
[14] Consistenza media annua di capi

## pag. 4
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO | Descrizione
Sistema di stoccaggio
Sistema di alimentazione dell'impianto [15]:
Sistema di pretrattamento ingestato [16]: vasca di precarico dotata di miscelatori
Caratteristiche dei digestori [17]: digestore in acciaio Diam. 15 mt.; altezza totale 15 mt. alla gronda 11 mt; altezza di riempimento 7,6 mt; Volume utile del fermentatore 1.350 mc
Dimensionamento delle vasche [18]: 4 vasche per reflui da 1000 mc l'una
Sistema di desolforazione del biogas additivo con ferro
Sistema di produzione di energia elettrica [19]: MANN 250 kW (MAN E 2848 LE 322)
Sistema di produzione di energia termica e/o recupero di calore dall'impianto di cogenerazione [20]: sistema di recupero dei fumi del motore
Rete di teleriscaldamento/raffrescamento [21]: sala mungitura, acqua vitelli, aula didattica 240 mq, 4 abitazioni. 400 ml di tubazioni (andata più ritorno)
Dimensionamento delle vasche di lagunaggio e tempo di permanenza: 4 vasconi da 1000 mc l'uno e una platea per il solido, tempi di permanenza conformi con PUA
Sistemi innovativi per l'ottimizzazione dell'uso del digestato [22]: separatore solido/liquido del digestato
[15] Per continuo si intende a coclee e per discontinuo si intende mediante macchine agricole
[16] Se si specificarne la tipologia
[17]Specificare le dimensioni dei digestori, se mono o pluri-stadio, a che temperatura lavorano i batteri, che tipo di pale per la movimentazione dell'ingestato sono impiegate, in che numero e il tempo di ritenzione dell'ingestato.
[18]Specificare le misure delle vasche di stoccaggio della parte liquida del digestato.
[19]Specificare tipologia di motori.
[20] Breve descrizione del numero e tipologia degli scambiatori di calore
[21]Specificare i destinatari dell'intervento e la lunghezza della rete.
[22]Descrive se sono in funzione innovazioni tecnologiche non ordinarie per la gestione dl digestato

## pag. 5
CARATTERISTICHE DI GESTIONE | Descrizione
| Gestione del fondo |  | ha | ha in zona vulnerabile (-170 kg N/ha)
| superficie a colture dedicate di proprietà |  | 55 | 0 |  | ha
| superficie a colture dedicate in affitto |  | 7 | 0 |  | ha
| tot superficie di proprietà o in conduzione |  | 62 | 0 |  | tot ha
| Gestione allevamento [23] |  | n. capi
| bovini liquame |  | 400 | *doppio raccolto su 26 ha |  |  | Per calcolo fermi ordinari e straordinari
| bovini letame |  | 400 |  |  |  | Nel 2012
| avicoli |  | 0 |  |  |  | 366 | giorni | anno bisesto
| altro (specificare) |  | 0 |  |  |  | 8784 | ore
| Gestione impianto | [5 empty] | 2196000 | produzione teorica kWe
| Costo servizio manutenzione |  | 60000 |  | €/anno |  | 2161894 | produzione lorda kWe |  | 2012930 | consegnato al netto autoconsumi e perdite di trasformazione
| Numero di fermi ordinari |  | per cambi olio, altri guasti o prod<250 kW |  | totale ore/anno | h 98 | 34106 | perdita produzione kWe |  | 183070 | perdita produz e autoconsumi
| Numero di fermi straordinari |  | n 1 (tagliando 15.000 ore aprile 2012) |  | totale ore/anno | h 36 | 5.6843 | giorni persi |  | 30.5117 | giorni persi
| Trattamento digestato per l'abbattimento dei nitrati: separatore a valle dell'impianto | [5 empty] | 132 | ore perse |  | 720 | ore perse
[7 empty] | 8652 | ore funzion a pieno regime |  | 8064 | ore fatturabili a pieno regime
|  | tipologia | % riduzione Azoto
|  | meccanica |  |  |  | %
|  | chimico-fisica |  |  |  | %
|  | biologica |  |  |  | %
Gestione del digestato
| Descrizione sistema di gestione del digestato [24]: |  | vasconi per reflui poi utilizzo agronomico
| tot digestato prodotto |  | 12000 | t/anno | mc/anno
| reimpiego aziendale |  | 11700 | t/anno | mc/anno
| parte liquida |  | 10000 | t/anno | mc/anno
| parte solida |  | 1700 | t/anno | mc/anno
| conferimento esterno |  | 300 | t/anno | mc/anno
% Energia autoconsumata
| autoconsumi esercizio impianto [10] |  | circa 7% dell'en. elettrica prodotta
| autoconsumi aziendali |  | non da quest'impianto
| energia termica per digestore |  | 100kWt
| energia termica per usi aziendali |  | 120kWt
[23] Il numero di capi viene preso automaticamente dal campo numerato 14 (pag. 3)
[24] Descrivere se e in che maniera viene separata la parte solida da quella liquida e la loro destinazione.

## pag. 6
ANALISI COSTI BENEFICI | Descrizione
| Costo dell'impianto €1,2 mln. da ammortizare in 10 anni | 120000 | Tot. €/anno
| Costi di esercizio [25] | 419251 | €/anno
| manutenzione | 60000 | €/anno
| interessi passivi | 18000 | €/anno
| analisi/biologo | 3300 | €/anno
| additivi per H2S | 15000 | €/anno
| Costo macchina operatrice | 10000 | €/anno
| Costi materia prima (hp silomais a €70/tn e segale a €40/tn) | 223400 | €/anno
| Costo consumi elettrici ausiliari | 50000 | €/anno*
| Costo polizza assicurativa | 4551 | €/anno
| Costi gestione servizio vendita energia, CV e/o amministrativi [26]: | 20000 | €/anno
| Costo personale/manodopera | 15000 | €/anno
| Importo e tipologia di finanziamento [27]: | 340611 | €
| Tempo di rientro dell'investimento | 10 | anni
* tale costo è figurato moltiplicando autoconsumi per €0,28 per l'energia prodotta ma non consegnata, sarebbe più corretto dedurli dal fatturato
QUADRO NORMATIVO | Descrizione
| Autorizzazioni ottenute per costruire ed avviare l'impianto [28]: | DIA, GSE, ENEL allacciamento
Autorizzazioni ottenute per l'impiego di sottoprodotti/rifiuti
[25] Inserire il dettaglio delle principali voci di costo per l'esercizio dell'impianto.
[26] Indicare i costi per i servizi di consulenza offerti da società specializzate per i servizi amministrativi (GSE, AEEG, AE, ecc.).
[27] Specificare la natura del contributo pubblico
[28]Breve descrizione dei processi burocratici più importanti.

## pag. 7
NOTE TECNICHE PIANO DI MONITORAGGIO | Descrizione [29]
Dati di produzione e autoconsumo, Rilevamento temperatura, pH, H2S, CH4 con apposita strumentazione, analisi periodiche digestato. Il sistema di telecontrollo e di allarmi tiene sotto controllo anche altri parametri di funzionamento dell’impianto e permette un rapido intervento per il ripristino dell'impianto grazie all'invio di SMS. Le biomasse utilizzate comportano aggiustamento della razione a seconda dell'utilizzo di prodotti autunno vernini o di silomais.
PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE | Descrizione [30]
In ottobre 2010 inaugurazione impianto alla presenza delle autorità (assessore agricoltura Prov. Cremona, assessore istruzione Reg. Lombardia, sindaco di Annicco). In dicembre 2010 articolo su Lombardia Verde; l'azienda essendo Fattoria didattica accredidata di Regione Lombardia offre ogni anno il percorso didattico "La cascina delle energie rinnovabili: energie in gioco"; in aprile 2013 Tappa di Maratona delle imprenditrici per EXPO 2015 organizzata da Confagricoltura Donna Lombardia; nel 2012 Video "La fattoria degli animali" di Paolo Casalis visionabile su youtube e realizzato da MIPAAF in azienda a seguito del Bando Nuovi Fattori di Successo Edizione 2011; azienda inclusa nella mostra "La faccia giovane dell'agricoltura" presso il Museo della Scienza di Milano nel 2011 come esempio di buone pratiche agricole per la provincia di Cremona
[29] Dettagliare il piano di monitoraggio attivato conformemente a quanto presentato con la domanda di finanziamento. Descrivere le azioni e attività svolte, con una breve descrizione dei risultati ottenuti. In caso di modifiche ed adeguamenti del PIANO DI MONITORAGGIO motivare con una nota tecnica descrittiva (da allegare) le ragioni
[30] Dettagliare il piano di divulgazione. Allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività e risultati ottenuti utilizzando il FORMAT PER LE VISITE allegato.