## pag.1
Progetto Biomasse - schede tecniche per la raccolta dati
TIPOLOGIA DI IMPIANTO |  | COGENERAZIONE BIOMASSE SOLIDE
|  | Impianto termoelettrico [1]: | ORC- TURBODEN T 200
ANNO DI RIFERIMENTO |  | Denominazione impianto [2]: | COGENERAZIONE BIOMASSE SOLIDE IAFR6508
|  | Anno di realizzazione [3]: | 2010
PROFILO DELL'AZIENDA AGRICOLA |  | Nome Impresa Agricola [4]: | ILEPROTTI DI BIANCHI BARBARA
|  | Regime Fiscale [5]: | REDDITO DI IMPRESA AGRICOLA
|  | Regime IVA [5]: | ORDINARIO
|  | Sede: | Via: | STRADA VICINALE DELLA CANOVA SNC |  | n. SNC
|  |  | Comune | ABBIATEGRASSO
|  | Recapiti : | tel: | 3482201172 | sito internet: | www.leprotti.com
|  | Superficie agricola aziendale [6] : | 82 ETTARI
[1] Specificare la tipologia di cogenerazione (a fluido organico ORC , a turbina a vapore, a gassificazione con motore endotermico, altro da specificare)
[2] Indicare la denominazione dell'impianto in base alla qualifica IAFR ottenuta dal GSE.
[3] Inserire l'anno di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
[4] Inserire la denominazione dell'impresa agricola registarta presso la C.C.I.A.
[5] Specificare brevemente il regime reddituale (tassazione catastale o reddito d'impresa) e il regime IVA (regime IVA speciale agrario o ordinario) derivante dall'attività connessa di impresa agricola per la produzione di energia.
[6] Inserire il numeto totale di ettari di proprietà o in disponibilità dell'azienda agricola.

## pag. 2
CARATTERISTICHE IMPIANTO | Impianto di cogenerazione
| Potenza elettrica nominale: | kWe 200
| Potenza termica recuperabile: | Kwe 1000
| Produzione elettrica per trimestri [9] | Gen-Mar | kWhe | (2015)225000 (2016) 221000
|  | Apr-Giu | kWhe | (2015) 259000 (2016) 251000
|  | Lug-Set | kWhe | (2015) 273000 (2016) 266000
|  | Ott-Dic | kWhe | (2015) 232000 (2016) 226000
| Autoconsumo impianto [10]: | 30%
| Destinazione dell'energia elettrica [11]: | CESSIONE TOTALE AL GSE
| Destinazione energia termica e percentuale di recupero su base annuale: [12] | ESSICAZIONE PER LINEA PELLET E TELERISCALDAMENTO STRUTTURE AZIENDALI
| Impianto operante in regime di CAR [13]: | [SI] [NO]
[7] Inserire la POTENZA ATTIVA NOMINALE elettrica in kWe. Il dato è indicato sulle targhe degli alternatori ( generatori ) e si ricava moltiplicando la POTENZA APPARENTE NOMINALE espressa in KVA per il FATTORE DI POTENZA COS φ , indicato in targa.
[8] Inserire la POTENZA TERMICA EFFICIENTE NETTA in kW indicata dalla casa costruttrice
[9] Scrivere la produzione elettrica e termica per ogni trimestre dell'anno solare precedente
[10] Inserire la % di autoconsumo di energia elettrica dei servizi ausiliari d'impianto nei casi in cui questi sono alimentati dall'impianto stesso, incluse le perdite di trasformazione e di linea.
[11] Specificare brevemente la destinazione della produzione di energia elettrica. Es. parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dell'impianto; parziale autoconsumo aziendale per l'alimentazione dei carichi elettrici dei processi produttivi aziendali; parziale vendita al GSE con meccanismo del RID; cessione totale con meccanismo della T.O.; ec...
[12] Specificare brevemente l'utilizzo di energia termica e se destinata ad edifici indicare i mc riscaldati
[13] Indicare sulla base della normativa se l'impianto opera in Cogenerazione ad Alto Rendimento (se >1 MW PES >10%; se <1MW PES >0%). Dato se disponibile.

## pag. 3
CARATTERISTICHE DELLA FILIERA | Materia prima utilizzata [14]:
| Tipologia Aziendale |  |  |  | Extra aziendale | tot biomassa | P.C.I. | u.r.
| Colt. Dedicate | ha | t tal quale | resa t/ha | t tal quale | t tal quale | kWh/kg | %
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
| Biocombustibili |  | t tal quale |  | t tal quale | t tal quale | kWh/kg | %
| Cippato |  | 3000 |  | 1300 | 4300
Pellet
altro (specificare)
| Sottoprodotti |  | t tal quale |  | t tal quale | t tal quale | kWh/kg | %
Sansa esausta
Vinacce
altro (specificare)
[14] Specificare le colture dedicate eventualmente impiegate, i quantitativi e le relative superfici utilizzate. La resa e la biomassa totale viene calcolata automaticamente dal foglio di calcolo. Specificare l'utilizzo di altri biocombustibili e/o sottoprodotti agroindustriali (gusci, lolla, pollina, ecc).

## pag. 4
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'IMPIANTO | Descrizione
| Area di stoccaggio [15]: | 500 mq COPERTI | 2000mq SCOPERTI | 300 mq IN BUCHE CON REDLER
| Sistema di pretrattamento della biomassa [16]: | CIPPATO FATTO SIA IN AZIENDA DA TRONCHI E RAMAGLIE SIA IN BOSCO
| Sistema di alimentazione dell'impianto [17]: | SPINTORI
| Caratteristiche centrale termica [18]: | GRIGLIA MOBILE
| Sistema di trattamento fumi [19]: | CICLONE
| Sistema di produzione di energia elettrica [20]: | TURBODEN T200
| Rete di teleriscaldamento/raffrescamento [22]: [SI] [NO] | no USO INTERNO STRUTTURE AZIENDA AGRICOLA
| Sistemi di recupero ceneri e polveri [23]: | CONTAINER A SECCO
[15] Indicare la superfice e le attrezzature per lo stoccaggio del materiale (legna, cippato). Es. se in piazzali esterni, su platee scoperte, ecc
[16] Specificarne sinteticamente il pretrattamento subito dalla biomassa, indicando le macchine e le attrezzature. Es. essiccazione naturale all'aperto o artificiale, sminuzzatura in piazzale o in bosco, vagliatura, ecc.
[17] Indicare il sistema di caricamento della biomassa all'interno della camera di combustione: a coclee o a spintori idraulici
[18] Specificare le caratteristiche tecnologiche dell'impianto, se a griglia fissa, mobile o a letto fluido, sistemi di areazione forzata, sonde lambda, ecc.
[19] Indicare il sistema e la tecnologia utilizzata. Es. filtri a maniche a ciclone o elettrostatici
[20] Specificare tipologia di cogeneratori (marca, modello, potenza, tipo)
[21] Breve descrizione del numero e tipologia degli scambiatori di calore
[22] Specificare i destinatari dell'intervento, la lunghezza della rete, il numero e la tipologia degli utenti serviti (utenze pubbliche, private, opifici, ecc.)e le volumetrie riscaldate, ecc
[23] Descrive i metodi di recupero delle ceneri e delle polveri (a secco, ad umido), in container o big bag, e se sono in funzione innovazioni tecnologiche non ordinarie per la gestione delle ceneri

## pag. 5
Gestione impianto
| Costo servizio manutenzione | 15000 ANNUE | €/anno
| Numero di fermi ordinari | ………500……………. | n | ……… | totale ore/anno
| Numero di fermi straordinari | ………500……………. | n | ………. | totale ore/anno
| Analisi delle emissioni | Valori medi annuali
| Polveri totali | mg/Nmc
| Monossido di Carbonio (CO) | mg/Nmc
| Ossidi di Azoto (NOx) | mg/Nmc
| Ossidi di Zolfo (SOx) | mg/Nmc
Altro…….
Gestione delle ceneri [24]
| tot ceneri prodotte |  | t/anno
| tot polveri recuperate |  | t/anno
| conferimento esterno | 125 | t/anno | 4000 | Euro/anno
% energia autoconsumata
| ausiliari [25] | non quantificabile
| consumi elettrici aziendali | ……………………………
| energia termica valorizzata [26] | Utilizzo totale del termico per essicazione cippato per pellet
[24] Specificare le quantità di ceneri e di polveri prodotte dalla combustione (o il dato complessivo) ed i costi di smaltimento
[25] Energia impiegata per le pompe di ricircolo della rete di teleriscaldamento, per i sistemi di filtraggio e insufflazione, coclee e sistemi di avanzamento biomassa, ecc.
[26] Per usi aziendali o altro da specificare.

## pag. 6
ANALISI COSTI BENEFICI | Descrizione
| Costo dell'impianto | €/anno
| Costi di esercizio: [27] | €/anno
| CENERI | 4000 €/anno
| MANUTENZIONI | 15000€/anno
| RICAMBI | 20000 €/anno
| VARIE | 10000 €/anno
| Costi materia prima | 150000 €/anno
| Costo consumi elettrici ausiliari €/anno | 60000 €/anno
| costo polizza assicurativa | 15000 €/anno
| Costi gestione servizio vendita energia, CV e/o amministrativi: [28] | 800,00 €/anno
| Costo personale/manodopera | 50000 €/anno
| Importo e tipologia di finanziamento: [29] ENAMA | 250000 | €/anno
| Tempo di rientro dell'investimento | 10 anni
QUADRO NORMATIVO | Descrizione
| Autorizzazioni ottenute per costruire ed avviare l'impianto [30]: | AUTORIZZAZIONE UNICA
Autorizzazioni ottenute per l'impiego di sottoprodotti/rifiuti
[27] Inserire il dettaglio delle principali voci di costo per l'esercizio dell'impianto.
[28] Indicare i costi per i servizi di consulenza offerti da società specializzate per i servizi amministrativi (GSE, AEEG, AE, ecc.).
[29] Specificare la natura del contributo pubblico.
[30] Breve descrizione dei processi burocratici più importanti.

## pag. 7
NOTE TECNICHE PIANO DI MONITORAGGIO | Descrizione: [31]
La tipologia delle biomasse disponibili e l'evoluzione del mercato del pellet ci ha portato a prendere delle decisioni importanti durante il 2014. Ci serviva più energia termica per poter essiccare più cippato per la produzione di pellet e così siamo intervenuti tecnicamente per tarare la turbina ORC in modo da ridurre parzialmente la potenza elettrica a favore di una maggiore produzione termica. Senza la massima valorizzazione dell'energia termica questo tipo di caldaia/ turbina di queste potenze non sono sostenibili.
PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE | Descrizione: [32]
La nostra azienda agricola è anche agrituristica e didattica. La produzione energetica e la relativa trasformazione in pellet di altro legname, sono materia importante per la didattica svolta quotidianamente nelle nostre strutture. Personale didattico formato è preparato per illustrare tutti i processi produttivi. Le visite coinvolgono ogni tipo di pubblico. L'università di Milano e il CNR, hanno trovato beneficio dalle nostre offerte didattiche perchè le nostre strutture ricettive hanno permesso lo svolgimento di master e di eventi di livello anche per il mondo scientifico. I calendari e l'area tematica specifica sul nostro sito internet, sono stati per ben più di due anni la testimonianza della fattibilità del nostro progetto energetico. Il mio cellulare ha ricevuto e riceve almeno una decina di chiamate al mese per richieste di informazioni sul progetto.
[31] Dettagliare il piano di monitoraggio attivato conformemente a quanto presentato con la domanda di finanziamento. Descrivere le azioni e attività svolte, con una breve descrizione dei risultati ottenuti. In caso di modifiche ed adeguamenti del PIANO DI MONITORAGGIO motivare con una nota tecnica descrittiva (da allegare) le ragioni
[32] Dettagliare il piano di divulgazione. Allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività e risultati ottenuti utilizzando il FORMAT PER LE VISITE allegato.